## PTO
PRESUPUESTO DE OBRA
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA AGUA BONITA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE”
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE - BASE DE PRECIOS 2024
FACTOR DISTANCIA: RURAL 1.21
FECHA DE ELABORACION: |  |  | 2026-07-29
ITEM | REF BASE 2024 | DESCRIPCION | UNID | CANTID | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 |  | CAPTACIÓN Y CONDUCCION |  |  |  | 228282850.1967
1.1 |  | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 1664103.8868
1,1,1 | 31 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | ML | 706.89 | 2354.12 | 1664103.8868
1.2 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 41581124.6794
1,2,1 | 111 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 989.646 | 42016.16 | 41581124.6794
1.3 |  | RELLENOS |  |  |  | 139907120.2292
1,3,1 | 13 | GRAVA 3/4" DE FUENTE DE ORO, PRECIO EN ZONA URBANA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | M3 | 105.9585 | 424803.17 | 45011506.6884 | #VALUE!
1,3,2 | 1185 | SUB BASE EN ARENA DE FINA | M3 | 70.639 | 134353.83 | 9490620.1974
1,3,3 | 1148 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 | 247.2365 | 89728.29 | 22184108.3706
1,3,4 | 751 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, INCLUYE EXPLOTE Y CARGUE | M3 | 423.834 | 149164.26 | 63220884.9728
1.4 |  | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 45130501.4013
1,4,1 | PART.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DE 10 HP 3" | UN | 2 | 12398941.86 | 24797883.72
1,4,2 | PART.2 | MONTAJE DE BARCAZA FLOTANTE. INCLUYE TRANSPORTE DE LA BARCAZA DESDE EL SITIO DE FABRICACIÓN HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN. FIJACIÓN A LOS MUERTOS EN CONCRETO | UN | 1 | 10618934.7 | 10618934.7
1,4,3 | CREADO | TENSORES BARCAZA EN GUALLA 1/2" Y SOPORTES DE CONCRETO | UN | 2 | 1574548.34 | 3149096.68
1,4,4 | 1129 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA ACUEDUCTO 3" RDE 26 (MANO DE OBRA Y EQUIPOS) | ML | 706.89 | 9286.574 | 6564586.3013
2 |  | CASETA DE CAPTACIÓN |  |  |  | 92043204.2015
2.1 |  | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 6471656.6407
2,1,1 | 29 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 50.3475 | 24881.53 | 1252722.8317
2,1,2 | 64 | DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 5.0347 | 83326.59 | 419528.549
2,1,3 | 99 | MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 2" | MES | 1 | 4799405.26 | 4799405.26
2.2 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 626460.9456
2,2,1 | 111 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 14.91 | 42016.16 | 626460.9456
2.3 |  | CIMENTACIÓN |  |  |  | 13400987.2659
2,3,1 | 123 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | M3 | 9.088 | 763436.09 | 6938107.1859
2,3,2 | 133 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 25*25CM CONCRETO 24.1 MPA (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 D 1/2"+ FLEJES DE 3/8" A 15CM C/U SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | ML | 28.4 | 227566.2 | 6462880.08
2.4 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO |  |  |  | 8977489.6072
2,4,1 | 157 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 15*20CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D=1/2" + FLEJES 3/8" A 15CM C/U | ML | 11.44 | 180580.05 | 2065835.772
2,4,2 | 158 | VIGAS AÉREAS SECCIÓN 15*20CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D=1/2" Y FLEJES 3/8" A 15CM C/U | ML | 28.4 | 212042.31 | 6022001.604
2,4,3 | 163 | VIGAS DE CORONAMIENTO CULATA SECCIÓN 10*20CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D=3/8" Y FLEJES 1/4" A 20CM C/U | ML | 6.74 | 131995.88 | 889652.2312
2.5 |  | ESTRUCTURA MÉTALICA |  |  |  | 1303369.5465
2,5,1 | 235 | PERFIL CERRADO PHR 100X40MM C.18 | ML | 22.05 | 59109.73 | 1303369.5465
2.6 |  | CUBIERTA |  |  |  | 6466998.9263
2,6,1 | 321 | CUBIERTA EN TEJA METÁLICA C.26 - COLOR - TIPO MASTER MIL O SIMILAR | M2 | 50.3475 | 128447.27 | 6466998.9263
2.7 |  | MAMPOSTERIA |  |  |  | 3215535.0858
2,7,1 | 370 | MURO EN BLOQUE NO 4 | M2 | 42.26 | 76089.33 | 3215535.0858
2.8 |  | ELÉCTRICOS |  |  |  | 21858524.75
2,8,1 | 482 | ACOMETIDA GENERAL TRIFÁSICA 30M | UN | 1 | 4062756.98 | 4062756.98
2,8,2 | 483 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS | UN | 1 | 353997.6 | 353997.6
2,8,3 | 489 | SALIDAS PARA ALUMBRADO 110 V + ROSETA TUBO PVC | UN | 4 | 162649.14 | 650596.56
2,8,4 | 488 | SALIDAS + TOMAS 110 V TUBO PVC 1/2" | UN | 4 | 174434.54 | 697738.16
2,8,5 | 508 | POLO A TIERRA | UN | 1 | 2807866.52 | 2807866.52
2,8,6 | 679 | ARMARIO DE MEDIDA PARA TRES CONTADORES MONOFÁSICO (NO INCLUYE CONTADOR) | UN | 1 | 1404635.42 | 1404635.42
2,8,7 | PART.3 | GABINETE PARCIAL 220V Y TABLERO DE CONTROL PARA LOS MOTORES | UN | 1 | 11880933.51 | 11880933.51
2.9 |  | PISOS |  |  |  | 6652600.2047
2,9,1 | 470 | PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 10CM | M2 | 50.3475 | 129121.51 | 6500945.2247
2,9,2 | 478 | POYO EN CONCRETO 2500 PSI, H=10CM | M2 | 1.2 | 126379.15 | 151654.98
2.1 |  | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  | 4019380.096
2,10,1 | 686 | VENTANA EN LÁMINA COLL ROLLED C.18 EN CELOSÍA | M2 | 6 | 306941.99 | 1841651.94
2,10,2 | 690 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, DESARROLLO 70CM, CON ANTICORROSIVO | ML | 7 | 194616.34 | 1362314.38
2,10,3 | 703 | PUERTA EN LÁMINA COLL ROLLED, BATIENTE, MARCO C.18, HOJA METÁLICA ENTAMBORADA C.18, BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA ECONÓMICA | M2 | 2.4 | 339755.74 | 815413.776
2.11 |  | ACCESORIOS CAPTACION - ADUCCION |  |  |  | 19050201.1328
2,11,1 | PART. 4 | Tubería En Hierro Ductil C40 De 5,5 mt 4" | ML | 10.42 | 659381.34 | 6870753.5628
2,11,2 | PART.5 | ADAPTADOR BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL HD 4" | UN | 1 | 298582.87 | 298582.87
2,11,3 | 1138 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL DE 4" | UN | 5 | 1450027.77 | 7250138.85
2,11,4 | PART.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPON BRIDADO 4" | UN | 2 | 295427.87 | 590855.74
2,11,5 | PART.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DRESSER 4" | UN | 5 | 352217.87 | 1761089.35
2,11,6 | PART.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CHEQUE HD 4 " | UN | 1 | 2278780.76 | 2278780.76
3 |  | DESARENADOR |  |  |  | 233218416.7453
3.1 |  | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 1362332.9967
3,1,1 | 29 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 36.445 | 24881.53 | 906807.3609
3,1,2 | 64 | DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 5.4668 | 83326.59 | 455525.6359
3.2 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 4941902.2385
3,2,1 | 110 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA DURA H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 23.6893 | 143973.46 | 3410623.2873
3,2,2 | 111 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 36.445 | 42016.16 | 1531278.9512
3.3 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO |  |  |  | 213008408.7001
3,3,1 | CREADO | LOSA REFORZADA A DOBLE PARRILLA (CONCRETO DE 4000 PSI) | M3 | 7.05 | 1977417.91 | 13940796.2655
3,3,2 | 225 | MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI Ó 280KG/CM2 E=20CM | M3 | 25.608 | 2130323.71 | 54553329.5657
3,3,3 | CREADO | PLACA SUPERIOR DESARENDOR EN CONCRETO DE 4000 PSI | M3 | 5.6258 | 2038968.71 | 11470728.2203
3,3,4 | 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPA (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 12928.762 | 10290.51 | 133043554.6486
3.4 |  | ACCESORIOS |  |  |  | 13905772.81
3,4,1 | 1134 | TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4" RDE 26 | UN | 2 | 170221.36 | 340442.72
3,4,2 | 1177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90º PVC UNIÓN MECÁNICA 4" | UN | 4 | 167026.85 | 668107.4
3,4,3 | 1138 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL DE 4" | UN | 5 | 1450027.77 | 7250138.85
3,4,4 | PART.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASA MUROS 4 " PVC | UN | 12 | 470590.32 | 5647083.84
4 |  | PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAP) |  |  |  | 354913829.2812
4.1 |  | PTAP PREFABRICADA |  |  |  | 277959345.48
4,1,1 | PART.10 | SUMINISTRO, INSTALACION, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA PARA AGUA POTABLE DE 3 L/S | UND | 1 | 254444716.76 | 254444716.76
4,1,2 | PART.11 | INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA DE 4" - 10 HP | UN | 2 | 11757314.36 | 23514628.72
4.2 |  | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 2117404.5488
4,2,1 | 29 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 63.75 | 24881.53 | 1586197.5375
4,2,2 | 64 | DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 6.375 | 83326.59 | 531207.0112
4.3 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 268903.424
4,3,1 | 111 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 6.4 | 42016.16 | 268903.424
4.4 |  | CIMENTACIÓN |  |  |  | 6572653.7856
4,4,1 | 123 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPA PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | M3 | 3.84 | 763436.09 | 2931594.5856
4,4,2 | 132 | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20*20CM CONCRETO 24.1 MPA (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 D 1/2"+ FLEJES DE 3/8" A 15CM C/U SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | ML | 16 | 227566.2 | 3641059.2
4.5 |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO |  |  |  | 7654568.3908
4,5,1 | 157 | COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 15*20CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D=1/2" + FLEJES 3/8" A 15CM C/U | ML | 13.32 | 180580.05 | 2405326.266
4,5,2 | 158 | VIGAS AÉREAS SECCIÓN 15*20CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D=1/2" Y FLEJES 3/8" A 15CM C/U | ML | 20.56 | 212042.31 | 4359589.8936
4,5,3 | 163 | VIGAS DE CORONAMIENTO CULATA SECCIÓN 10*20CM, CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D=3/8" Y FLEJES 1/4" A 20CM C/U | ML | 6.74 | 131995.88 | 889652.2312
4.6 |  | ESTRUCTURA MÉTALICA |  |  |  | 744780.078
4,6,1 | 235 | PERFIL CERRADO PHR 100X40MM C.18 | ML | 12.6 | 59109.53 | 744780.078
4.7 |  | CUBIERTA |  |  |  | 3361413.677
4,7,1 | 321 | CUBIERTA EN TEJA METÁLICA C.26 - COLOR - TIPO MASTER MIL O SIMILAR | M2 | 26.1696 | 128447.27 | 3361413.677
4.8 |  | MAMPOSTERIA |  |  |  | 1139057.2701
4,8,1 | 370 | MURO EN BLOQUE NO 4 | M2 | 14.97 | 76089.33 | 1139057.2701
4.9 |  | ELÉCRICOS |  |  |  | 46774971.91
4,9,1 | 482 | ACOMETIDA GENERAL TRIFÁSICA 30M | UN | 1 | 4062756.98 | 4062756.98
4,9,2 | 483 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS | UN | 1 | 353997.6 | 353997.6
4,9,3 | 489 | SALIDAS PARA ALUMBRADO 110 V + ROSETA TUBO PVC | UN | 2 | 162649.14 | 325298.28
4,9,4 | 488 | SALIDAS + TOMAS 110 V TUBO PVC 1/2" | UN | 1 | 174434.54 | 174434.54
4,9,5 | 508 | POLO A TIERRA | UN | 1 | 2807866.52 | 2807866.52
4,9,6 | 567 Ajustado | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 75 KVA 13,2KV/0,24/0,120 KV | UN | 1 | 25598516.81 | 25598516.81
4,9,7 | 679 | CAJA PARA CONTADOR Y CONTADOR TRIFASICO PARA MEDIDA DIRECTA | UN | 1 | 1674635.42 | 1674635.42
4,9,8 | PART.12 | GABINETE PARCIAL 220V Y TABLERO DE CONTROL PARA LOS MOTORES | UN | 1 | 11777465.76 | 11777465.76
4.1 |  | PISOS |  |  |  | 2185318.7389
4,10,1 | 470 | PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 10CM | M2 | 15.75 | 129121.5085 | 2033663.7589
4,10,2 | 478 | POYO EN CONCRETO 2500 PSI, H=10CM | M2 | 1.2 | 126379.15 | 151654.98
4.11 |  | CARPINTERIA METÁLICA |  |  |  | 3630147.416
4,11,1 | 686 | VENTANA EN LÁMINA COLL ROLLED C.18 EN CELOSÍA | M2 | 6 | 306941.99 | 1841651.94
4,11,2 | 690 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, DESARROLLO 70CM, CON ANTICORROSIVO | ML | 5 | 194616.34 | 973081.7
4,11,3 | 703 | PUERTA EN LÁMINA COLL ROLLED, BATIENTE, MARCO C.18, HOJA METÁLICA ENTAMBORADA C.18, BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA ECONÓMICA | M2 | 2.4 | 339755.74 | 815413.776
4.12 |  | LOSA PTAP COMPACTA |  |  |  | 2505264.5621
4,12,1 | 472 Modificado | PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 20CM | M2 | 12 | 208772.0468 | 2505264.5621
5 |  | INSTALACION TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 2811284208.5884
5.1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 32744490.8928
5,1,1 | 31 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | ML | 13909.44 | 2354.12 | 32744490.8928
5.2 |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  | 2207210361.8074
5,2,1 | 111 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 11127.552 | 42016.16 | 467537005.2403
5,2,2 | 13 | GRAVA 3/4" DE FUENTE DE ORO, PRECIO EN ZONA URBANA DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | M3 | 1669.1328 | 424803.17 | 709052904.591
5,2,3 | 1185 | SUB BASE EN ARENA DE FINA | M3 | 1112.7552 | 134353.83 | 149502922.9724
5,2,4 | 1148 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 | 6120.1536 | 89728.29 | 549150917.0653
5,2,5 | 751 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, INCLUYE EXPLOTE Y CARGUE | M3 | 2225.5104 | 149164.26 | 331966611.9383
5.3 |  | INSTALACIÓN DE TUBERIA |  |  |  | 121659566.1182
5,3,1 | 1128 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA ACUEDUCTO 2" RDE 26 (MANO DE OBRA Y EQUIPOS) | ML | 14193.38 | 8240.2 | 116956289.876
5,3,2 | 1129 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA ACUEDUCTO 3" RDE 26 (MANO DE OBRA Y EQUIPOS) | ML | 506.46 | 9286.57 | 4703276.2422
5.4 |  | INSTALACION DE ACCESORIOS |  |  |  | 449669789.77
5,4,1 | 449 | CODO 90° PVC DIÁMETRO 2" | UN | 244 | 19946.15 | 4866860.6
5,4,2 | 1132 | TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2" RDE 26 | UN | 3 | 51432.58 | 154297.74
5,4,3 | PART.13 | CODO PVC DE 2" UNION MECANICA DE 45° | UN | 2 | 40474.83 | 80949.66
5,4,4 | PART.14 | CODO PVC DE 2" UNION MECANICA DE 90° | UN | 6 | 82909.58 | 497457.48
5,4,5 | PART.15 | CRUZ HD DE 2" UNION MECANICA | UN | 2 | 203115.08 | 406230.16
5,4,6 | PART.16 | VALVULA PURGA DE 2" | UN | 21 | 3058337.08 | 64225078.68
5,4,7 | PART.17 | VALVULA VENTOSA DE 3/4" | UN | 19 | 2025509.95 | 38484689.05
5,4,8 | 413 Modificado | ACOMETIDA PVCP 1/2" HASTA 80M | UN | 189 | 616916.3 | 116597180.7
5,4,9 | PART.18 | MICROMEDIDOR DE 1/2" | UN | 189 | 249676.32 | 47188824.48
5,4,10 | PART.19 | INSTALACIÓN DE VALVULAS COMPUERTA ELÁSTICA EN H.D 2" (INCLUYE CAJA VALV. Y ANCLAJE EN CONCRETO) | UN | 11 | 993689.32 | 10930582.52
5,4,11 | PART.20 | INSTALACIÓN ESTACIÓN MACROMEDIDOR Ø2" CON ACCESORIOS, INCLUYE CAJA EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI (2,20X1,00X1,20 LIBRES) | UN | 1 | 7599320.68 | 7599320.68
5,4,12 | 1168 | ANCLAJE EN CONCRETO REFORZADO PARA CODOS Y VÁLVULAS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN | UN | 288 | 436853.97 | 125813943.36
5,4,13 | 1142 | CAJA CONTADOR TIPO EMPOTRAR | UN | 189 | 173673.94 | 32824374.66
6 |  | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  | 547252835.3778
6.1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 108325463.4668
6,1,1 | 29 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 3261.4213 | 24881.53 | 81149151.9186
6,1,2 | 64 | DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE | M2 | 326.1421 | 83326.59 | 27176311.5482
6.2 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 14551426.3969
6,2,1 | 110 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA DURA H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 101.0702 | 143973.46 | 14551426.3969
6.3 |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 164805165.7478
6,3,1 | 752 | SOLADOS EN CONCRETO DE 2500 PSI | M3 | 6.563 | 837871.04 | 5498947.6355
6,3,2 | 123 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA | M3 | 52.504 | 763436.09 | 40083448.4694
6,3,3 | 136 Modificado | VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30*25CM CONCRETO 24.1 MPA (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6 D 1/2" + FLEJES 3/8" A 12CM C/U SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | ML | 262.52 | 266537.11 | 69971322.1172
6,3,4 | 155 | COLUMNAS SECCIÓN 25*25 CONCRETO 3000 PSI REFUERZO 4D= 1/2" Y FLEJES 3/8" A 15CM C/U | ML | 77 | 226014.71 | 17403132.67
6,3,5 | 164 | ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000PSI DE A=15CM, E=5CM CON 2D=1/4" Y FLEJES EN ALAMBRÓN NO. 10 | ML | 262.52 | 93919.56 | 24655762.8912
6,3,6 | 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPA (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 698.95 | 10290.51 | 7192551.9645
6.4 |  | MAMPOSTERIA |  |  |  | 41940251.9043
6,4,1 | 372 | MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24.5X12X6 A LA VISTA - TIPO SANTAFÉ O SIMILAR | M2 | 210.016 | 199700.27 | 41940251.9043
6.5 |  | CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 205343213.206
6,5,1 | 699 | REJA EN TUBO CUADRADO DE 1" C.18, CON ANTICORROSIVO | M2 | 464.12 | 434762.55 | 201781994.706
6,5,2 | 725 | PORTÓN DE 3X2M, EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2" TIPO PESADO, ÁNGULO DE 1"X1/8", MALLA ESLABONADA C.10, 2 ALAS, PASADORES, INCLUYE ANTICORROSIVO | UN | 2 | 1780609.25 | 3561218.5
6.6 |  | ANDENES PERIMETRALES |  |  |  | 12287314.656
6,6,1 | 901 | DILATACIONES EN CUARTERÓN EN SENTIDO LONGITUDINAL MATERIAL DE GRES | ML | 55.2 | 34482.64 | 1903441.728
6,6,2 | 1081 | BORDILLO DE 10 X 25 CM, IN-SITU, 2500 PSI | ML | 220.8 | 47028.41 | 10383872.928
7 |  | TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  |  | 153821565.276
7.1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1952994.3132
7,1,1 | 29 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 58.8 | 24881.53 | 1463033.964
7,1,2 | 64 | DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 5.88 | 83326.59 | 489960.3492
7.2 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 2470550.208
7,2,1 | 111 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 58.8 | 42016.16 | 2470550.208
7.3 |  | CIMENTACIÓN |  |  |  | 2463340.8576
7,3,1 | 752 | SOLADOS EN CONCRETO DE 2500 PSI | M3 | 2.94 | 837871.04 | 2463340.8576
7.4 |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 106905039.8347
7,4,1 | Creado | LOSA REFORZADA A DOBLE PARRILLA (CONCRETO DE 4000 PSI) | M3 | 14.7 | 1777463.09 | 26128707.423
7,4,2 | 225 | MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI Ó 280KG/CM2 E=20CM | M3 | 20.71 | 2130323.71 | 44119004.0341
7,4,3 | 811 | CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C 210 KG/CM2 O 4000 PSI (VIGAS, RIOSTRAS, BORDILLO, TABLEROS Y PLACAS) TAPA TANQUE | M3 | 17.64 | 2078079.84 | 36657328.3776
7.5 |  | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 21434617.8045
7,5,1 | 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPA (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 2082.95 | 10290.51 | 21434617.8045
7.6 |  | ACCESORIOS |  |  |  | 18595022.258
7,6,1 | PART. 21 | VÁLVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DÚCTIL DE 3" | UN | 3 | 1046826.23 | 3140478.69
7,6,2 | PART. 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE HD EB DE 3" | UN | 1 | 401370.49 | 401370.49
7,6,3 | PART. 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HD 90° EXTREMO BRIDA 3" | UN | 12 | 587515.49 | 7050185.88
7,6,4 | PART. 24 | VÁLVULA CHEQUE EXTREMO BRIDA HD Ø3'' | UN | 1 | 895696.98 | 895696.98
7,6,5 | PART. 25 | UNIVERSAL EXTREMO BRIDA HD 3" | UN | 2 | 321486.98 | 642973.96
7,6,6 | PART. 26 | UNIÓN DRESSER EN HD 3" EXTREMO BRIDA | UN | 1 | 275170.49 | 275170.49
7,6,7 | PART. 27 | NIPLE PASAMURO Ø3'' ACERO AL CARBÓN L=0.65M | UN | 7 | 280790.62 | 1965534.34
7,6,8 | PART. 28 | PELDAÑOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO 304 DE ALTA CALIDAD | UN | 6 | 125672.22 | 754033.32
7,6,9 | 1225 | TUBERÍA EN ACERO ASTM A795 - D = 3" | ML | 20.22 | 171591.4 | 3469578.108
8 |  | TANQUE ELEVADO |  |  |  | 241141813.7249
8.1 |  | PRELIMINARES |  |  |  | 1195710.804
8,1,1 | 29 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 36 | 24881.53 | 895735.08
8,1,2 | 64 | DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 3.6 | 83326.59 | 299975.724
8.2 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 516294.5741
8,2,1 | 111 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 12.288 | 42016.16 | 516294.5741
8.3 |  | CIMENTACIÓN |  |  |  | 35677207.1612
8,3,1 | 752 | SOLADOS EN CONCRETO DE 2500 PSI | M3 | 0.992 | 837871.04 | 831168.0717
8,3,2 | 129 Modificado | ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 PSI 4000 PSI Ó 280KG/CM2. MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 4.096 | 1379339.62 | 5649775.0835
8,3,3 | 1275 Modificado | VIGA DE CIMENTACION (40X40CM) EN CONCRETO DE 4000 PSI Ó 280KG/CM2. MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | ML | 24 | 281301.79 | 6751242.96
8,3,4 | 123 | CONCRETO CICLOPEO PIEDRA ZONGA 40% Y CONCRETO SIMPLE 60% MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 29.4 | 763436.09 | 22445021.046
8.4 |  | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 118316308.541
8,4,1 | 156 Modificado | COLUMNA SECCIÓN 30*30CM, CONCRETO 4000 PSI | ML | 63.2 | 208377.9 | 13169483.28
8,4,2 | 190 Modificado | VIGAS EN CONCRETO (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 18 | 2411060.41 | 43399087.38
8,4,3 | 811 | CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE C 210 KG/CM2 O 4000 PSI (VIGAS, RIOSTRAS, BORDILLO, TABLEROS Y PLACAS) LOSA TANQUE | M3 | 11.52 | 2078079.84 | 23939479.7568
8,4,4 | 225 | MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI Ó 280KG/CM2 E=20CM | M3 | 16.896 | 2130323.71 | 35993949.4042
8,4,5 | 341 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60*60*80CM, CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM | UN | 2 | 843195.25 | 1686390.5
8,4,6 | CREADO | CONCRETO PARA ANCLAJE DE ESCALERAS 0.70MX0.20MX0.10M CONCRETO 3000PSI | UN | 2 | 63959.11 | 127918.22
8.5 |  | ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 70523044.9716
8,5,1 | 233 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPA (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO,COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 6853.2118 | 10290.51 | 70523044.9716
8.6 |  | ACCESORIOS |  |  |  | 14913247.673
8,6,1 | PART.29 | VÁLVULA DE COMPUERTA EBXEB HD Ø3'' | UN | 2 | 2022469.43 | 4044938.86
8,6,2 | PART.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HD 3" X 90° EB | UN | 1 | 899715.35 | 899715.35
8,6,3 | PART.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HD 3" X 90° EL | UN | 3 | 322902.48 | 968707.44
8,6,4 | PART.32 | VÁLVULA DE CONTROL DE NIVEL EN HD Ø3'' | UN | 1 | 6931893.22 | 6931893.22
8,6,5 | PART.33 | NIPLE PASAMURO Ø3'' ACERO AL CARBÓN L=0.65M | UN | 1 | 613440.96 | 613440.96
8,6,6 | PART.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE HD 2" EL | UN | 1 | 455832.94 | 455832.94
8,6,7 | 392 | SUMINISTRO INSTALACION TUBERIA PVC 3" | ML | 24.57 | 40647.9 | 998718.903
9 |  | SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (UNIDAD SANITARIA) |  |  |  | 28465952.3231
9.1 |  | EXCAVACIONES |  |  |  | 425182.5311
9,1,1 | 111 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE Y RETIRO | M3 | 10.1195 | 42016.16 | 425182.5311
9.2 |  | TRAMPA DE GRASAS |  |  |  | 3193916.83
9,2,1 | 359 | TRAMPA DE GRASA DE 500 LT | UN | 1 | 650085.73 | 650085.73
9,2,2 | 337 | CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60*60*60CM, LADRILLO TOLETE | UN | 3 | 847943.7 | 2543831.1
9.3 |  | INSTALACION TANQUE SEPTICO Y FILTRO ANAEROBIO |  |  |  | 2845720.37
9,3,1 | 346 | TANQUE SÉPTICO DE 2.000 LT EN POLIETILENO - TIPO COLEMPAQUES O SIMALAR | UN | 1 | 2845720.37 | 2845720.37
9.4 |  | INSTALACION CAMPO DE INFILTRACION |  |  |  | 22001132.592
9,4,1 | 332 | CAMPO DE INFILTRACIÓN, TUBERÍA DRENAJE 4", INCLUYE EXCAVACIÓN, GRAVA Y ARENA | ML | 89.4 | 246097.68 | 22001132.592
10 |  | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  | 373250604.7632
10.1 |  | CAPTACION |  |  |  | 30845852.04
10,1,1 | 1130 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA ACUEDUCTO 3" RDE 26 | ML | 706.89 | 43636 | 30845852.04
10.2 |  | DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 342404752.7232
10,2,1 | 1128 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA ACUEDUCTO 2" RDE 26 | ML | 14193.38 | 22262.01 | 315973167.4938
10,2,2 | 1129 | TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA ACUEDUCTO 3" RDE 26 | ML | 506.46 | 52188.89 | 26431585.2294
VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [5 empty] | 4690424675.7149
VALOR COSTO DIRECTO SUMINISTRO | [5 empty] | 373250604.7632
COSTO INDIRECTO A.I.U (%) OBRA CIVIL |  |  |  | 32% | % | 1500935896.22
ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 23% | % | 1078797675.41
IMPREVISTOS |  |  |  | 3% | % | 140712740.27
UTILIDAD |  |  |  | 6% | % | 281425480.54
COSTO INDIRECTO ADMINISTRACION (%) SUMINISTRO |  |  |  | 15.5% | % | 57853843.7383
TOTAL OBRA | [5 empty] | 6622465020.4365
E. PERMISOS AMBIENTALES |  |  |  |  | CANTIDAD | VR UNITARIO
CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIAL |  |  |  |  | 1 | 24090388
F. CERTIFICACIONES RETIE |  |  |  |  | CANTIDAD | VR UNITARIO
PRESUPESTO CERTIFICACION RETIE |  |  |  |  | 1 | 12852000
G. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  |  | CANTIDAD | VR UNITARIO
PRESUPUESTO PMA |  |  | 27450000 |  | 1 | 27450000
H. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG- SST |  |  |  |  | CANTIDAD | VR UNITARIO
PRESUPUESTO SG-SST |  |  | 39400000 |  | 1 | 39400000
VALOR TOTAL | [5 empty] | 6726257408.4365